Утверждаю:

Председатель ТСЖ «Высокое»

_____________ О.А. Соболева

«18» мая 2012г.

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  в ТСЖ «Высокое»  Торжокского района Тверской области

п. Высокое

2012г.

Раздел 1.   Общие положения

1 Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:

Лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Торжокский район пос.Высокое ул.Мира дом 17» согласно Техническому заданию.

Лот № 2 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Тверская область Торжокский район пос.Высокое ул.Школьная дом 9» согласно Техническому заданию.

Лот № 3 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Тверская область Торжокский район пос.Высокое  ул.Октября дом 2» согласно Техническому заданию.

2  Заказчиком является  ТСЖ «Высокое».

3 Организатором конкурса является:  Муниципальное учреждение Администрация Высоковского  сельского поселения Торжокского района.

4 Начальная (максимальная) цена договора подряда указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей:

Лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Торжокский район пос.Высокое ул.Мира дом 17» – 2544146,00рублей;

Лот № 2 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Торжокский район пос.Высокое ул.Школьная дом 9» - 1316222,86рублей;

Лот № 3 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Торжокский район пос.Высокое ул.Октября  дом 2» - 810798,68рублей.

5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является 05 июня 2012года 11,00часов. Заявки подаются по адресу: Тверская область, Торжокский район, пос.Высокое, ул.Кирова, дом 38 администрация Высоковского сельского поселения, часы работы понедельник – пятница с 9.00 до 11часов, с 14 до 16 часов.

6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут «05» июня 2012 года по адресу: Тверская область Торжокский район пос.Высокое ул.Кирова дом 38 администрация Высоковского сельского поселения.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на Официальном сайте администрации Торжокского района  http//www. torzhokadm.ru, раздел коммунальные службы ( информация);  в  газете “Новоторжский вестник» за 25 мая  2012года; на сайте  государственной  корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  www/reformagkh.ru  раздел форум

8. Участники конкурса  предоставляют обеспечение  заявки.

9. Обеспечение заявки (3 % от начальной цены договора подряда)

участники конкурса перечисляют  до даты вскрытия конвертов с заявками на следующие реквизиты:

Получатель: ТСЖ «Высокое», р/с 40703810319050000017   в ОАО Россельхозбанке г.Тверь 170006, ул.Дмитрия Донского, 37

ИНН 7725114488

КПП 695243001

ОГРН  1027700342890

к/с  30101810600000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области

БИК    042809795

в размере:

Лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Торжокский район пос.Высокое ул.Мира дом 17» - 76324,38рублей;

Лот № 2 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Торжокский район пос.Высокое ул.Школьная дом 9» – 39486,69рублей;

Лот № 3 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Торжокский район пос.Высокое ул.Октября  дом 2» – 24323,96рублей.

10.  Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном сайте администрации Торжокского района (http//www. torzhokadm.ru, раздел коммунальные службы, информация) в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

11.  Договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  с победителем конкурса заключается в соответствии с примерной формой договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  (далее - Договор) согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

12.  Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Зезюлина Анна Анатольевна тел./факс 8(48251)7-11-72.

Раздел 2.   Требования к участникам конкурса

13. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

а)   деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

б)  у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

в) участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

г) участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292.

д) отзывы заказчиков по выполненным работам за последний год.

Раздел 3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

14.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

а) описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

б) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

в) документа или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

г) документов или копии документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и  соответствие квалификационным требованиям;

д) организационно-штатного расписания компании и (или) подразделения подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

е) нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

ж) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

з)  нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации;

и) оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

к) справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной  не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки.

л) копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009  № 624).

15. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

16. Конкурсная заявка  на каждый лот представляется организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется. Документы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью.

17. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 5 настоящей конкурсной документации.  Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

18. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки подписывается  лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

19. Участник в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносит изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и  оформляется участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

Раздел 4. Обеспечение конкурсной заявки

20. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 9 настоящей конкурсной документации.

21. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

а) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

б) участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

в) участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

22.	 Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

а) участникам, не допущенным к участию в конкурсе, – в пятидневный срок со  дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

б) победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

в) участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

г) участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

Раздел 5.	Процедура проведения конкурса

23.	Любой участник до даты вскрытия конвертов имеет право задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

24.	Организатор конкурса вносит изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

25.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

а) 	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

б)	представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 14 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

в)	несоответствие участника требованиям, установленным разделом II  настоящей конкурсной документации;

г)	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

д)	представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

26.	Конкурсная комиссия признает заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и  допускает участников к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией,

либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия цифровых и буквенных значений ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

27.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно разделу VI настоящей конкурсной документации.

Раздел 6. 	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

28.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

а) цена договора: максимальное количество баллов – 60;

б) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов – 20;

в) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

29. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

30. Общее максимальное количество баллов по трем критериям: 100.

31. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

а) ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных  разделом  VII настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше;

б) выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах  1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано напротив порядкового номера заявки;

| Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» |
| --- |
| № | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

| Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» |
| --- |
| № | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
|  | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

в) выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

|  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация» |
| № | Крите-рий | Макси-маль-ное коли-чество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количество штрафных баллов |
|  | Квали-фи-кация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
| * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10 % от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. г) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям; д) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. |

Приложение 1

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.1. 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2.	Электронный адрес участника _____________________________

Участник __________плательщиком налога на добавленную стоимость.

(является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)

3.	Участник ______________________ выданное саморегулируемой

(имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектно-сметной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.	Подтверждаем соответствие требованиям:

а)  деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

б)  отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

в) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | рублей |  |
| 2 | Срок выполнения работ | календарные дни с даты начала работ |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет |  |  |
|  | - с опытом работы более пяти лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

9.	Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________________________________________________рублей,

______________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10.	Обеспечение заявки просим возвратить на счет

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11.	 Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами «г» – «м»  конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.

Приложение 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к  конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью _____________________________________

(наименование участника)

в лице _____________________________________________________,                                   (должность руководителя участника, Ф.И.О.),

действующего на основании _________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ____________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись _________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.

Приложение 4

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Сведения

о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли

и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

|  | Ф.И.О. | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет: ________ человек;

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет ____ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

__________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1.	Копия паспорта (страницы: кем выдан, с фотографией, с пропиской) в количестве ____ шт.

2.	Копия диплома в количестве ____ шт.

3.	Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

с лота №1 по лот №3

Проект Договора №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: ___________________________

"___" ___________ 20__ года

Товарищество собственников жилья «Высокое» в лице  председателя Соболевой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава (далее – Заказчик), с одной стороны и  _________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

________________________________________________________________,

в лице действующего на основании ___________________________________     (далее  -  Подрядчик)  с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: ___________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _____________ рублей, в том числе НДС _____________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет: _____________________________________________________ рублей;

(вид работ, сумма)

_____________________________________________________ рублей;

(вид работ, сумма)

_____________________________________________________ рублей.

(вид работ, сумма)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет - в соответствии с заявкой победителя конкурса ( ___) дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой счет из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол об итогах конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  № ____ от "___" ________ 2012 г.

Статья 2. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

1) авансовый платеж Подрядчику «не предусматривается»  процентов от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме «не предусматривается»  рублей выплачивается в «не предусматривается» -дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

2) окончательный платеж по завершении работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 14-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала работ: не позднее трех дней с даты заключения  Договора.

3.2. Срок окончания работ: не позднее «15» ноября 2012 года.

3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 4. Заказчик

4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

1) передать Подрядчику по акту объект в течение 7 дней со дня подписания Договора Сторонами;

2) обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ;

3) создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта;

4) рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 5. Подрядчик

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

1) принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 1 пункта 4.1 Договора;

2) нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части;

3) поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов;

4) разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов;

5) обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 до 21:00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации;

6) обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

7) содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку;

8) обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию;

9) вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта;

10) при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами;

11) по первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ;

12) обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте;

13) сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

14) обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик должен для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика;

15) соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6. Выполнение работ

6.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика  является:

Глава администрации Высоковского сельского поселения Зезюлина Анна Анатольевна  тел.8(48251)7-11-72.

Заведующий отделом  строительства и архитектуры администрации Торжокского района Сергеев Евгений Викторович тел. 8(48251)9-13-50

6.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является: __________________________________________________________________         (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

1) контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

2) принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

3) проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов);

4) освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

5) проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6) участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:

1) проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых  по инициативе Заказчика или Подрядчика;

2) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7. Представитель Подрядчика  в письменной форме уведомляет  Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получает от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику  даются  представителем Заказчика в журнале производства работ.

6.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

6.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 «Организация строительства».

6.13. Подрядчик  привлекать по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по Договору.

6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р)  «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

7.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 Договора.

7.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет к Заказчику своего представителя не позднее  трех  дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик  привлекает для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (один) процента стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик  расторгает  договор субподряда.

9.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (подпункты 5 - 7 пункта 6.1) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 10. Внесение изменений в техническую документацию

10.1. Представитель Заказчика вносит от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десять) процентов указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

10.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. Порядок расторжения Договора

12.1. Заказчик  в одностороннем порядке расторгает  Договор и потребует возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

1) если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора;

2) если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 Договора даты начала работ;

3) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон  назначается  экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14. Особые условия

14.1. Исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта.

14.2. Предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

14.3. Подрядчик  обязан производить оплату за использование  потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.

14.4. Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.

14.5. При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик может произвести  промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3 при условии поступления софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Статья 15. Прочие условия

15.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

15.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 16. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. смета согласно п.1.2.

Статья 17. Местонахождение и реквизиты Сторон

17.1. Заказчик: ТСЖ «Высокое»

Местонахождение: Тверская область Торжокский район пос.Высокое ул.Кирова дом 38 тел/факс 7-11-72

Реквизиты:    р/с 40703810319050000017   в ОАО Россельхозбанке г.Тверь 170006, ул.Дмитрия Донского, 37

ИНН 7725114488

КПП 695243001

ОГРН  1027700342890

к/с  30101810600000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области

БИК    042809795

18.2. Подрядчик: _____________________________________________

Местонахождение: _______________________________________

Реквизиты: _________________________________________________

Подписи Сторон

Заказчик                                                                         Подрядчик

Председатель ТСЖ «Высокое»

______________О.А.Соболева

"_____" ____________ 2012 г.                                 "_____" ___________ 2012г.

М.П.                                                                                                      М.П.

Техническое задание

на размещение заказа на капитальный ремонт многоквартирных домов в ТСЖ «Высокое» Торжокского района Тверской области.

1.	Вводная часть.

Конкурсная документация на размещение заказов по капитальному ремонту в многоквартирных  домах разработана в соответствии с потребностями Заказчика.

Лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Торжокский район пос.Высокое ул.Мира дом 17»

Лот № 2 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Тверская область Торжокский район пос.Высокое ул.Школьная дом 9» Лот № 3 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Тверская область Торжокский район пос.Высокое  ул.Октября дом 2»

Победитель конкурса  обязуется:

- заключить договор с ТСЖ «Высокое»;

- произвести:

Лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Торжокский район пос.Высокое ул.Мира дом 17»

Лот № 2 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Тверская область Торжокский район пос.Высокое ул.Школьная дом 9» Лот № 3 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу: Тверская область Торжокский район пос.Высокое  ул.Октября дом 2»

согласно прилагаемых дефектных ведомостей №1, №2, №3 в полном объеме на условиях своей Заявки на участие в конкурсе и заключенного договора;

- надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ.

Победитель конкурса:

1) Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части;

2) поставляет на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов;

3) размещает за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов;

4) обеспечивает режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 до 21:00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации;

5) обеспечивает в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

6) содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку;

7) обеспечивает за свой счет сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию;

8) вывозит с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта;

9) при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы и принимает все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами;

10) по первому требованию представителя Заказчика предоставляет всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ;

12) обеспечивает представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте;

13) сдает объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов сроки и передает  Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

14) обеспечивает  своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик должен для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика;

Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

15).1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору подряду является банковская гарантия.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

15).2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период  является банковская гарантия, действующая до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Заказчик  обязуется оплатить выполненные работы.

2. Срок к исполнению работ

Приступить к работам не позднее 3 дней с момента заключения договора и завершить их до 15 ноября  2012 года.

З.Техническое задание

Лот 1 – согласно дефектной ведомости №1. Капитальный ремонт дома по адресу:

Торжокский район, п.Высокое, ул.Мира, д. 17.

Лот 2 – согласно дефектной ведомости №2. Капитальный ремонт дома по адресу:

Торжокский район, п.Высокое, ул.Школьная, д. 9.

Лот 3 – согласно дефектной ведомости №3. Капитальный ремонт дома по адресу:

Торжокский район, п.Высокое, ул.Октября, д. 2.

Примечание:  Ознакомиться со сметной документацией  можно  в администрации Высоковского сельского поселения Торжокского района по адресу: Тверская область, Торжокский район, пос.Высокое, ул.Кирова, дом 38 тел.8 (48251) 71172 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8час. до 11час. с 14час. до 16 час.

Цена Договора остается неизменной до окончания выполнения всех объемов работ.

4. Условия оплаты.

Окончательный платеж выплачивается по Договору по завершении работ на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 14-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

Глава администрации Высоковского

сельского поселения                                                                      А.А.Зезюлина

Стройка: капитальный ремонт жилого дома по адресу: Тверская область, Торжокский район, Высоковское с/п, пос.Высокое, ул. Мира, д. 17

Объект: жилой дом №17, ул.Мира, пос. Высокое, Высоковское с/п Торжокского р-на

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Капитальный ремонт жилого дома по адресу:

Торжокский район, пос.Высокое, ул.Мира,  д. 17.

| № поз. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля. |  |  |
| 1. | Разборка рулонных материалов покрытий крыш | м2 | 602 |
| 2. | Смена обделок из листовой стали парапетов шириной до 1м | м | 118 |
| 3. | Цементная стяжка крыш до 1м2 местами | м2 | 180 |
| 4. | Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер крыш | м2 | 180 |
| 5. | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя изопластом: нижний слой изопласт ЭПП-4,0 изопластом, верхний слой изопласт ЭКП-4,5 (с учетом выходов на крышу и вентшахт) | м2 | 602 |
| 6. | Разборка и устройство примыканий из наплавляемых материалов парапетов высотой до 600мм, вентшахтам и выходам на крышу: нижний слой изопласт ЭПП-4,0; верхний слой изопласт ЭКП-4,5 (с учетом выходов на крышу и вентшахт) | м2 | 160 |
| 7 . | Замена внутренних воронок | шт. | 3 |
| 8. | Разборка и установка 2-х дверных блоков-выходы на чердак 1,0Ч0,95 м2 | шт. | 2 |
| 9. | Дверной блок 1,0Ч0,95 м | шт. | 2 |
| 10. | Обивка оцинкованным железом с двух сторон дверных блоков 1,0Ч0,95 м2 | шт. | 2 |
| 11. | Ремонт и восстановление примыканий (козырьков над балконами) к зданию цем.-изв. раствором | пм | 18 |
| 12. | Цементная стяжка (козырьки над балконами) толщиной 10см | м2 | 18 |
| 13 | Огрунтовка под водоизоляционный ковер (козырьки) | м2 | 18 |
| 14 | Замена кровли в 2 слоя изопластом: изопласт ЭПП-4.0, изопласт ЭКП-4,5 (козырьки над балконами) | м2 | 18 |
| 15 | Разборка и устройство примыканий из наплавляемых материалов козырьков над балконами: нижний слой изопласт ЭПП-4,0; верхний слой изопласт ЭКП-4,5 | м2 | 18 |
| 16 | Погрузка строительного мусора | т | 5 |
| 17 | Разгрузка строительного мусора | т | 5 |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями –самосвалами до 10т на расстояние до 3км |  |  |
|  | Раздел 2. Фасад. |  |  |
| 1. | Ремонт и восстановление стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах | м | 720 |
| 2. | Заделка швов раствором Устройство чеканки и расшивка швов цокольных паеелей с внутренней стороны раствором | м | 720 |
| 3. | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей «Гэлан» | м | 720 |
| 4. | Масляная окраска балконных экранов с 2-х сторон перхлорвиниловыми составами за 2 раза | м2 | 70 |
| 5. | Окраска плит лоджий перхлорвиниловыми составами | м2 | 94 |
| 6. | Масляная окраска решеток балконных перхлорвиниловыми составами | м2 | 35 |
| 7. | Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором и покраска поверхности цоколя перхлорвиниловая | м2 | 141,12 |
| 8. | Разборка деревянных оконных блоков подвальн. | м2 | 3,6 |
| 9. | Установка блоков ПВХ (в подвал): размер окон. блока 0.6х06 – 4 бл. | м2 | 1,44 |
| 10 | Установка блоков ПВХ (в подвал): размер окон. блока 1,8 х06 – 2 бл. | м2 | 2,16 |
| 11. | Смена металлических решеток на окна подвальные с маслян. окраской | м2 | 3,6 |
| 12 | Разборка стен кирпичных и кладка стен кирпичных наружных простых из силикатного кирпича (приямки) | м3 | 1,2 |
|  | Укладка щитов над приямками | м2 | 4.8 |
| 13 | Обивка щитов оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 4.8 |
| 14 | Ремонт кирпичных стен (разборка стен кирпичных и кладка стен кирпичных наружных простых из силикатного кирпича ) вентшахты толщ. 250мм | м2 | 3 |
| 15 | Ремонт штукатурки наружных стен вентшахт цем-известк. раствором | м2 | 8 |
| 16 | Покраска поверхности вентшахт перхлорвиниловая за 2 раза с подготовкой поверхности | м2 | 16 |
|  | Раздел 2.1. Подъезды. |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (входных) | м2 | 15,84 |
| 2. | Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах металлич. (однопольных) | м2 | 15,84 |
| 3. | Блоки дверные однопольные металлич. в комплекте с навесами, окрашенные | бл | 6 |
| 4. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных в лестничных клетках | м2 | 10,8 |
| 5. | Установка блоков ПВХ однопольных в наружных оконных проемах в каменных ( 9 бл разм.1,5х0,8) | м2 | 10,8 |
| 6. | Разборка дверных блоков в подъездах (тамбурных) | м2 | 7,92 |
| 7. | Установка блоков дверных проемах в каменных стенах (тамбурных) однопольных | м2 | 7,92 |
| 8. | Блоки дверные однопольные деревян. | м2 | 7,92 |
| 9. | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольные | комплект | 3 |
| 10. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | м2 | 19 |
| 11. | Укрепление ж/б лестничного марша, ремонт отдельных каменных и ж/б ступеней на косоурах (без стоимости ступеней) (вход в подвал) | 100м ступен. | 0.024 |
| 12. | Ремонт и устройство цем. стяжки площадки входа в подвал толщ. 20мм | м2 | 4 |
| 13 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 1 |
| 14 | Разгрузка строительного мусора вручную | т | 1 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями –самосвалами до 10т на расстояние до 3км | т | 1 |
|  | Раздел 3. Отмостка. |  |  |
| 1. | Демонтаж отмостки | м3 | 11,8 |
| 2. | Разработка грунта | м3 | 23,6 |
| 2. | Устройство подстилающих слоев песчаных толщ 10см | м3 | 11,8 |
| 3. | Устройство подстилающих слоев щебеночных толщ. 10см | м3 | 11,8 |
| 4. | Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 10см | м3 | 11,8 |
|  | Раздел 4. Канализация. |  |  |
| 1. | Демонтаж труб чугунных канализационных 110 мм | м | 110 |
| 2. | 50 мм | м | 56 |
| 3. | Монтаж труб канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности 110 мм | м | 110 |
| 4. | Монтаж труб канализационных из полиэтиленовых труб высокой плотности 50 мм | м | 56 |
| 5. | Хомут с гайкой, шпилькой, дюбелем 110 мм 115 мм | шт. | 92 |
| 6. | 50 мм 53 мм | шт. | 30 |
| 7. | Погрузка строительного мусора вручную | т | 0.2 |
| 8. | Разгрузка строительного мусора вручную | т | 0.2 |
| 9. | Перевозка грузов автомобилями –самосвалами до 10т на расстояние до 3км | т | 0.2 |
|  | Раздел 5. Водопровод холодной воды |  |  |
| 1. | Демонтаж труб стальных водопроводных 32 ммч 20 мм | м | 42 |
| 2. | Демонтаж труб стальных водопроводных 50мм | м | 68 |
| 3. | Монтаж стальных водопроводных 50 мм оцинкованных с изоляцией труб изделиями из вспененного каучука(Армофлекс) вспененного из полиэтилена трубками | м | 68 |
| 4. | Монтаж стальных водопроводных 32 мм оцинкованных с изоляцией труб изделиями из вспененного каучука(Армофлекс) вспененного из полиэтилена трубками |  | 22 |
| 5. | 20 мм оцинкованных с изоляцией труб изделиями из вспененного каучука(Армофлекс) вспененного из полиэтилена трубками | м | 20 |
| 6. | Труба стальная водопроводная 50 мм | м | 68 |
| 7. | Труба стальная водопроводная 32 мм | м | 22 |
| 8. | 20 мм | м | 20 |
| 9. | Демонтаж и монтаж задвижек на трубопроводах 30Ч6 БР диам 50мм | шт. | 8 |
| 10. | Установка запорной арматуры – вентилей муфтовых проходных 15 кч18п для воды диам.32мм | шт. | 4 |
| 11. | Установка запорной арматуры – вентилей муфтовых проходных 15 кч18п для воды диам.50мм | шт. | 8 |
| 12. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения диам. до 50мм | пм | 110 |
| 13 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 0.12 |
| 14 | Разгрузка строительного мусора вручную | т | 0.12 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями –самосвалами до 10т на расстояние до 3км | т | 0.12 |
|  | Раздел 6. Установка водомерного узла |  |  |
| 1. | Демонтаж и монтаж грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм, корпуса 273мм | шт. | 1 |
| 2. | Установка водомерного узла: счетчиков – водомеров СТВХ -50 | шт. | 1 |
| 3. | Установка фильтров магнитных ФММ для очистки воды диам.32 | шт | 1 |
| 4. | Установка манометров:ОБН - 10 с трехходовым краном 11п18окРу16 | комплект | 1 |
|  | Раздел 7. Отопление. |  |  |
| 1. | Демонтаж труб стальных водопроводных 50 ммч 25 мм | м | 236 |
| 2. | Монтаж стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 50 мм | м | 156 |
| 3. | Монтаж стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 25 мм | м | 80 |
| 4. | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная труб 50 мм | м | 156 |
| 5. | 25 мм | м | 80 |
| 6. | Установка кранов воздушных | комплект | 28 |
| 7. | Огрунтовка метал. поверхностей труб ГФ-021 за 1 раз | пм | 236 |
| 8. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «Армофлекс» трубками | пм | 236 |
| 9. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения до 50мм | 100м | 236 |
|  | Погрузка строительного мусора вручную | т | 0.25 |
|  | Разгрузка строительного мусора вручную | т | 0.25 |
|  | Перевозка грузов автомобилями –самосвалами до 10т на расстояние до 3км | т | 0.25 |
|  | Раздел 8. Устройство теплового узла. |  |  |
| 1 | Установка манометров МПЗ-У с трехходовым краном 11Б18пкРу16 | комплект | 2 |
| 2 | Установка термометров ртутн. в оправе прямых и угловых (термометр технический) N2П | комплект | 2 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100мм | м | 5 |
| 4 | Установка фильтров диам.65мм ФМФ 65 | шт | 2 |
| 5 | Защитная гильза термопреобразователя | шт | 2 |
| 6 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диам.65мм | шт | 4 |
| 7 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80мм (30с41нж) | шт | 2 |
| 8 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диам.80мм | шт | 4 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76 х3мм | м | 5 |
| 10 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. 65мм (FL/ FLN 65) | шт | 2 |
| 11 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диам.76мм | шт | 4 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 57х3мм | м | 2 |
| 13 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диам.57мм | шт | 4 |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм | м | 2 |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100мм | м | 5 |
| 16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 | 0,0232 |
| 17 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,6 |
| 18 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100м2 | 0,099 |
| 19 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,035 |
| 20 | Преобразователь расхода ЭПР диам.50 | шт | 2 |
| 21 | Термопреобразователи сопротивления КТПТР-01 | шт. | 2 |
| 22 | Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе. Ротаметр , счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до:50 | шт. | 2 |
| 23 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса,кг, до 5 (ИВБ) | шт | 1 |
| 24 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса,кг, до 1,5 (ТСПА) | шт | 2 |
| 25 | Закладные устройства приборов.бобышки, штуцеры на усл. давление: до 10МПа | шт | 6 |
| 26 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 шт. | 0.32 |
| 27 | Провода по перфорированным профилям, сечением до 6мм | 100м | 0,3 |
| 28 | Провод медный МКЭШ -5х0,35 мм2 | м | 15 |
| 29 | Провод медный МГШВЭВ сеч.1х0,75 мм2 | м | 15 |
| 30 | Теплосчетчик Магика – А2200, диам.50 | комплект | 1 |
| 31 | Адаптер БИФ | шт | 1 |
| 32 | Кран трехходовый диам 15 11б18бк | шт | 7 |
| 33 | Измерительно-вычислительный блок | шт. | 1 |
| 34 | Прокладка ПВХ гофры | 100 м | 0.7 |
| Раздел 9. Электроснабжение. |  |  |
|  | Демонтажные работы. |  |  |
| 1. | Демонтаж: щит этажный | шт | 9 |
| 2. | Демонтаж ВРУ | шт | 1 |
| 3. | Демонтаж: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 28 |
| 4. | Демонтаж: кабеля | 100м | 2.40 |
| 5. | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16мм2 | 100м | 3.20 |
| 6. | Демонтаж осветительных приборов6 плафоны | 100шт | 0,24 |
| 7. | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100шт | 0,24 |
|  | Монтажные работы. |  |  |
| 7. | Установка ВРУ, высота до 1200мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700х1000 | шт | 1 |
| 8. | Монтаж: Щит этажный ЩЭ – 3201 / с УЗО + вводный автомат | шт | 9 |
| 9. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные: Коммунальный счетчик однофазный тип СО | шт | 31 |
| 10. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные«Меркурий-230» | шт | 1 |
| 11. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колонная с креплением скобами, диаметр, мм, до50 | 100м | 0.9 |
| 12. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.3 |
| 13. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колонная с креплением скобами, диаметр, мм, до25 | 100м | 2.2 |
| 14. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100м | 2.3 |
| 15. | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100шт | 0.24 |
| 16. | Выключатель полугерметический и герметический | 100шт | 0.24 |
| 17. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.3 |
| 18. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой, сечением 160мм | 100м | 0.14 |
| 19. | Замена светильников уличного освещения: марка НПБ – 16 -75 | шт. | 3 |
| 20 | Замена светильников в подъездах: марка НПБ – 16 -75 | шт. | 11 |
| 21 | Выключатель одноклавишный ПГ | шт. | 11 |
| 22 | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 ДЭК 3п 50А Эльф 101 | шт | 31 |
| 23 | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 ДЭК 3п 100А Эльф 101 | шт | 1 |
|  | Строительные работы. |  |  |
| 24 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, гр. грунтов2 | м3 | 2 |
| 25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 2 |
| 26 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диам до 25мм при толщине стен до 51см |  |  |
|  | Материалы не учтенные ценником. |  |  |
| 27 | Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из пластиката без наружного покрова, типа ВВГ: сечением 5х10,0мм2 | 1000м | 0.092 |
| 28 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 660В кабели в поливинилхлоридной оболочке, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2:4х50 | 1000м | 0.03 |
| 29 | Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из пластиката без наружного покрова, типа ВВГ: сечением 3х1,5 мм2 | 1000м | 0.23 |
| 30 | Труба гибкая, гофрированная, из композиции ПВХ, самозатухающая, цвет серый Д=16мм | м | 220 |
| 31 | Труба гибкая, гофрированная, из композиции ПВХ, самозатухающая, цвет серый Д=25мм | м | 90 |
| 32 | Светильники с лампами накаливания НСП 03-100-001 | шт | 24 |
| 33 | Коробки ответвительные 85х85х45х У-130 | шт | 24 |
| 34 | Выключатели 1-клавишные брызгозащищенные Рондо ВА66-102Б | шт | 24 |
| 35 | Автомат ДЭК 3п 50А | шт | 31 |
| 36 | Автомат ДЭК 3п 100А | шт | 1 |
| 37 | Светильник уличного освещения: марка НПБ – 16 -75 | шт. | 3 |
| 38 | Светильник: марка НПБ – 16 -75 | шт. | 11 |
| 39 | Выключатель одноклавишный ПГ | шт. | 11 |
|  | Оборудование. |  |  |
| 40 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные: Коммунальный счетчик однофазный тип СО | шт | 31 |
| 41 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные«Меркурий-230» | шт | 1 |
| 42 | Устройство ВРУ-1 | шт | 1 |
| 43 | Щит этажный ЩЭ – 3201 / с УЗО + вводный автомат | шт | 9 |

Председатель ТСЖ «Высокое»                                                                                           Соболева  О.А.

Составил:

Гл. специалист                                                                                                                     Калинина Н.Б.

Проверил:

Зав. отделом архитектуры и строительства                                                                       Сергеев Е.В.

Стройка: капитальный ремонт жилого дома по адресу: Тверская область, Торжокский район, п.Высокое, ул.Школьная, дом 9

Объект: жилой дом № 9, пос. Высокое, ул.Школьная Торжокского района

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

Капитальный ремонт жилого дома по адресу:

Торжокский район, п.Высокое, ул.Школьная, д. 9.

|  | Раздел 1. Наружные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж отмостки из бетона | м3 | 7,75 |
| 2. | Разработка грунта вручную под устройство отмостки | м3 | 15,5 |
| 3. | Устройство слоев подстилающих под отмостку из песка толщ.10 см | м3 | 7,75 |
| 4. | Устройство слоев подстилающих под отмостку из щебня (фракция 5-20) толщ. 10 см | м3 | 7,75 |
| 5. | Устройство отмостки из бетона толщ.10см | м3 | 7,75 |
| 6. | Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором | м2 | 55,35 |
| 7. | Окраска цоколя перхлорвиниловая с подготовкой поверхности | м2 | 55,35 |
| 8. | Ремонт покрытий бетонных толщиной 30 мм | м2 | 6 |
| 9. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | м2 | 5,4 |
| 10. | Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах металлич. (двупольных) | м2 | 5,4 |
| 11. | Блоки дверные двупольные металлич. в комплекте с навесами, окрашенные | м2 | 5,4 |
| 12. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных в лестничных клетках | м2 | 6,5 |
| 13. | Установка блоков ПВХ однопольных в наружных оконных проемах в каменных стенах (6шт) | м2 | 4.48 |
| 14. | Ремонт и восстановление примыканий козырьков к зданию цем.-изв. раствором | пм | 5 |
| 15. | Ремонт цементной стяжки козырьков с очисткой поверхности козырька (размер козырька 2,5м х 0,8м) (вход в подъезд) | м2 | 4 |
| 16. | Огрунтовка под водоизоляционный ковер поверхностей козырьков | м2 | 4 |
| 17. | Смена двух слоев кровли козырьков - изопласт ЭПП – 4,0; ЭКП – 4,5 | м2 | 4 |
| 18 | Смена металлических обделок козырька из оцинкованной стали | пм | 8,2 |
| 19 | Погрузка, разгрузка строительного мусора вручную | т | 0,5 |
| 20 | Перевозка строительного мусора автомобилями на расстояние до 3км | т | 0,5 |
|  | Раздел 1.2.Подъезды |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных в тамбуре | м2 | 5,4 |
| 2. | Установка двупольных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах (в тамбуре) | м2 | 5,4 |
| 3. | Блоки дверные двупольные (тамбур) | м2 | 5,4 |
| 4. | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольные | комплект | 2 |
| 5. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных за 2 раза | м2 | 13 |
| 6. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( вход в подвал) | м2 | 1,8 |
| 7. | Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах металлич.(однопольных) | м2 | 1,8 |
| 8. | Блоки дверные однопольные металлич. в комплекте с навесами, окрашенные | м2 | 1,8 |
|  | Раздел 2. КРОВЛЯ |  |  |
| 1. | Демонтаж рулонных материалов покрытий крыш | м2 | 587,4 |
| 2. | Ремонт цементной стяжки крыши отдельными местами до 1 м2 | м2 | 59 |
| 3. | Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер | м2 | 59 |
| 4. | Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов в два слоя: нижний слой- изопласт ЭПП-4,0 | м2 | 587,4 |
| 5. | Устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов: верхний слой- изопласт ЭКП-4,5 | м2 | 587,4 |
| 6. | Демонтаж и устройство примыканий к вентшахтам, выходу на крышу из наплавляемых материалов до 0,5 м2 | м | 22,4 |
| 7. | Ремонт кирпичной кладки стен вентшахт | м3 | 2,1 |
| 8. | Смена металлических обделок свесов из оцинкованной стали | пм | 110,7 |
| 9 | Погрузка, разгрузка строительного мусора вручную | т | 1,5 |
| 10 | Перевозка строительного мусора автомобилями на расстояние до 3км | т | 1,5 |
|  | Раздел 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1. | Замена вводного силового кабеля СИП 416 от опоры до ВРУ жилого дома | м | 30 |
| 2. | Замена ВРУ 1 -11ВР со счетчиком «Меркурий-230» | шт. | 1 |
| 3. | Щитки осветительные | шт | 4 |
| 4. | Установка счетчика трехфазный «Меркурий -230» | шт | 1 |
| 5. | Установка счетчика однофазный тип СО | шт. | 2 |
| 6. | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 ДЭК 3п 100 А Эльф 101 | шт. | 3 |
| 7. | Труба гофрированная, диаметр до 25мм | м | 30 |
| 8. | Труба гофрированная, диаметр до 50мм | м | 30 |
| 9. | Замена светильников уличного освещения: марка НПБ – 16 -75 | шт. | 2 |
| 10. | Замена светильников в подъездах: марка НПБ – 16 -75 | шт. | 4 |
| 11. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 60 |
| 12. | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами , масса 1м кабеля до 2кг | м | 70 |
| 13. | Устройство провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах кабель силовой ВВГ 5х6 | м | 35 |
| 14. | Выключатель одноклавишный ПГ | шт. | 6 |
| 15. | Провод в коробах, сечением до 6мм2 | м | 35 |
| 16. | Устройство заземлителя вертикального из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 3 |
| 17. | Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 | м | 10 |
| 18. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25мм2 открыто по строительным основаниям | 100м | 0.2 |
| 19. | Кабель силовой ВВГ – 32,5 мм2 | 1000м | 0.03 |
| 20. | Кабель силовой ВВГ – 31,5 мм2 | 1000м | 0.035 |
| 21. | Кабель силовой ВВГ – 56 мм2 | 1000м | 0.035 |
| 22. | Кабель силовой ВВГ – 510 | 1000м | 0.07 |
| 23. | Светильники НПБ 16-75 | шт | 6 |
| 24. | Лампы накаливания 60Вт | шт | 6 |
| 25. | Трубы ПВХ диам.20мм | м | 30 |
| 26. | Трубы ПВХ диам.32мм | м | 30 |
| 27. | Выключатели брызгозащищенные | шт | 6 |
| 28. | Щит этажный ЩЭ – 3201/ с УЗО + вводной автомат | шт. | 4 |
| 29. | Провод СИП 4 х16 | м | 30 |
| 30. | Провод ПВЗ 10мм2 | м | 20 |
| 31. | Выключатели автоматические ВА 47-29 50А 3п | шт | 2 |
| 32 | Выключатели автоматические ВА 47-100 100А 3п | шт | 1 |
| 33 | Счетчик электроэнергии 3-х фазный Меркурий 230 на ток 100А | шт | 1 |
| 34 | Счетчик электроэнергии 1-х фазный СО-505 | шт | 2 |
| 35 | ВРУ 1-11-10ВР (без счетчика) | шт | 1 |
| 36 | Разработка и засыпка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м | 100м3 | 0.036 |
|  | Раздел 4. Установка водомерного узла |  |  |
| 1. | Демонтаж и монтаж грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм, корпуса 273мм | шт | 1 |
| 2. | Установка водомерного узла : счетчиков водомеров диам.50мм СТХВ - 50 | шт | 1 |
| 3. | Установка фильтров магнитных для очистки воды ФММ диам.32 | шт | 1 |
| 4. | Установка манометров ОБН-10 с трехходовым краном 11п18окРу16 | комплект | 1 |
|  | Раздел 5. Водопровод холодной воды |  |  |
| 13. | Демонтаж труб стальных водопроводных 32 ммч 20 мм | м | 35 |
| 14. | Демонтаж труб стальных водопроводных 50мм | м | 22 |
| 15. | Монтаж стальных водопроводных оцинкованных труб 50 мм с изоляцией труб изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс) трубками | м | 22 |
| 16. | Монтаж стальных водопроводных оцинкованных труб 32 мм с изоляцией труб изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс) трубками | м | 18 |
| 17. | Монтаж стальных водопроводных оцинкованных труб 20 мм с изоляцией труб изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс) трубками | м | 17 |
| 18. | Труба стальная водопроводная 50 мм | м | 22 |
| 19. | Труба стальная водопроводная 20 мм | м | 17 |
| 20. | Труба стальная водопроводная 32 мм | м | 18 |
| 21. | Демонтаж и монтаж задвижек на трубопроводах 30Ч6 БР диам 50мм | шт. | 4 |
| 22. | Демонтаж и установка запорной арматуры – вентилей муфтовых проходных 15 кч18п для воды диам.32мм | шт. | 6 |
| 23. | Демонтаж и установка запорной арматуры – вентилей муфтовых проходных 15 кч18п для воды диам.50мм | шт. | 2 |
| 24. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения диам. до 50мм | пм | 57 |
| 25. | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.1 |
| 26. | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.1 |
| 27. | Перевозка грузов автомобилями на расстояние до 25км | т | 0.1 |
|  | Раздел 6. Канализация. |  |  |
| 10. | Демонтаж труб чугунных канализационных 100 мм | м | 57 |
| 11. | Монтаж труб ПВХ канализационных 100 мм | м | 57 |
| 12. | Трубы ПВХ канализационные 100 мм | м | 57 |
| 13. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100мм | врезка | 1 |
|  | Раздел 7. Отопление. |  |  |
| 1. | Демонтаж труб стальных водопроводных 50 ммч 32 мм | м | 221 |
| 2. | Монтаж стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 50 мм | м | 81 |
| 3. | Монтаж стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 32 мм | м | 140 |
| 4. | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная 50 мм | м | 81 |
| 5. | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная 25 мм | м | 140 |
| 6. | Установка кранов воздушных | комплект | 6 |
| 7. | Огрунтовка метал. поверхностей труб ГФ-021 за 1 раз | пм | 221 |
| 8. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (Армофлес) трубками | 10пм | 30.2 |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения диам. до 50мм | пм | 221 |
| 10 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.3 |
| 11 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.3 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями на расстояние до 3км | т | 0.3 |
|  | Раздел 8. Устройство теплового узла. |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях на сварке диаметром до 50мм | 100м | 0.04 |
| 2 | Монтаж тепловычислителя (ТМК-Н12-1,0) | шт | 1 |
| 3 | Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на резьбовых (муфтовых) соединениях (ВПС2 –ЧИ2.34-32), диаметр условного прохода, мм, до:40 | шт. | 2 |
| 4 | Термопреобразователь сопротивления (КТПТР-05 L=70) | in | 2 |
| 5 | Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.06 |
| 6 | Кабель до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5кг | 100м | 0,1 |
| 7 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0.16 |
| 8 | Тепловычислитель ТМК -Н12 -1.0 | шт. | 1 |
| 9 | Преобразователь расхода Ду32мм ВПС-ЧИ2.34-32 | шт | 2 |
| 10 | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05 с гильзами | компл. | 1 |
| 11 | Провод МГШВЭВ сеч.0,2 мм2 | м | 10 |
| 12 | Установка фильтров диаметр 50мм | 10шт | 0,2 |
| 13 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм | шт | 2 |
| 14 | Затвор поворотный , диам.50мм | шт | 2 |
| 15 | Фланцы стальные плоские приварные диам.50мм | шт | 4 |
| 16 | Установка манометров с трехходовым краном 11Б18бк | комплект | 2 |
| 17 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам.50мм | м | 2 |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 50мм | м | 5 |

Председатель ТСЖ «Высокое»                                                                                   Соболева  О.А.

Составил:

Гл. специалист                                                                                                              Н.Б.Калинина

Проверил:

Зав. отделом архитектуры и строительства                                                               Е.В.Сергеев

Стройка: ТСЖ п.Высокое, с\п Высоковское  Торжокского района

Объект:  жилой дом 2 ул.Октября  п.Высокое

ДЕФЕКТНАЯ     ВЕДОМОСТЬ № 3

Капитальный ремонт жилого дома по адресу:

Торжокский район, п.Высокое, ул.Октября, д. 2.

| № поз | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Наружные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж отмостки из бетона | м3 | 3.88 |
| 2 | Разработка грунта вручную под устройство отмостки | м3 | 7.76 |
| 3 | Устройство слоев подстилающих под отмостку из песка толщ.10 см | м3 | 3.88 |
| 4 | Устройство слоев подстилающих под отмостку из щебня толщ. 10 см | м3 | 3.88 |
| 5 | Устройство отмостки из бетона толщ.10см | м3 | 3.88 |
| 6 | Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором | м2 | 27.74 |
| 7 | Окраска цоколя перхлорвиниловая с подготовкой поверхности | м2 | 27.74 |
| 8 | Ремонт покрытий бетонных толщиной 30 мм (крыльца) | м2 | 1.5 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | м2 | 2.86 |
| 10 | Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах металлич. (двупольных) | м2 | 2.86 |
| 11 | Блоки дверные двупольные металлич. в комплекте с навесами, окрашенные | м2 | 2.86 |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | м2 | 1.68 |
| 13 | Установка блоков ПВХ в наружных оконных проемах в каменных стенах 1 бл. | м2 | 1.68 |
|  | Раздел 1.2.Подъезды |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных в тамбуре | м2 | 1.8 |
| 2 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах (в тамбуре) | м2 | 1.8 |
| 3 | Блоки дверные однопольные (тамбур) | м2 | 1.8 |
| 4 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольные | комплект | 1 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных за 2 раза | м2 | 4.32 |
| 6 | Устройство металлического козырька (размер козырька 1,5м х 1м): Демонтаж и монтаж металлического из оцинкованной стали козырька с установкой опорных стоек и креплением из мет уголка 45мм | шт | 1 |
| 7 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | м3 | 0.16 |
| 8 | Бетонирование столбов | м3 | 0.16 |
| 9 | Монтаж стоек из метал. труб диам.80мм | шт | 2 |
| 10 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд | шт | 2 |
| 11 | Монтаж металлических балок | т | 0.07336 |
| 12 | Устройство выравнивающего слоя из раствора толщ. 20мм | 100м2 | 0.0018 |
| 13 | Заделка отверстий гнезд в стенах и перегородках | 1м3 | 0.005 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-ОЗК | 100м2 | 0.06 |
| 15 | Окраска металлических поверхностей эмалью ХВ -124 | 100м2 | 0.06 |
| 16 | Покрытие козырька из цветного прозрачного пластика | 100м2 | 0.043 |
| 17 | Погрузка, разгрузка строительного мусора вручную | т | 0,5 |
| 18 | Перевозка строительного мусора автомобилями на расстояние до 3км | т | 0,5 |
|  | Раздел 2.Крыша. |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбоцементных листов | м2 | 249,45 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщ. до 30мм | м2 | 249,45 |
| 3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен 5шт х 6,7 | м | 34 |
|  | Доски обрезные хвойных пород, толщ.44мм | м3 | 5,01 |
| 4 | Огнезащита деревянных конструкций | 100м2 | 0,204 |
| 5 | Огнезащита обрешетки из досок тощ.до 30мм | м2 | 249,45 |
| 6 | Устройство пароизоляции из рубероида по обрешетке крыши | м2 | 249,45 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | м2 | 249,45 |
| 8 | Разборка и подшивка карнизов | м2 | 28 |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву поверхностей карнизов | м2 | 30.8 |
| 10 | Разборка кирпичной кладки оголовков вытяжных шахт | м3 | 1.6 |
| 11 | Ремонт кладки стен кирпичных вытяжных шахт | м3 | 3.6 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях карнизных свесов | 100м | 0.555 |
| 13 | Разборка слуховых окон | шт | 2 |
| 14 | Устройство слуховых окон | шт | 2 |
|  | Створки оконные | м2 | 1.6 |
| 15 | Остекление слуховых окон | м2 | 1.6 |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 | м2 | 1.92 |
| 17 | Переплеты оконные с жалюзийным заполнением | м2 | 1.4 |
| 18 | Погрузка, разгрузка строительного мусора вручную | т | 9.2 |
| 19 | Перевозка строительного мусора автомобилями на расстояние до 25км | т | 9.2 |
|  |  | 3.Электромонтажные работы. |  |  |
| 1 |  | Демонтаж кабеля ВВГ 5х6 мм | м | 45 |
| 2 |  | Демонтаж и монтаж шкафа с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями- Щит БУР 3/15И | шт. | 1 |
| 3 |  | Демонтаж и монтаж щитков ЩЭ 3201 / с УЗО + вводной автомат | шт. | 1 |
| 4 |  | Установка счетчиков, устанавливаемые на готовом основании трехфазные типа « Меркурий» | шт. | 1 |
| 5 |  | Установка счетчиков, устанавливаемых на готовом основании однофазные тип СО | шт. | 4 |
| 6 |  | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 ДЭК 3п 50 А Эльф 101 | шт. | 1 |
| 7 |  | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 ДЭК 3п 100 А Эльф 101 | шт. | 1 |
| 8 |  | Устройство провода в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах кабель силовой ВВГ 5х6 | м | 45 |
| 9 |  | Устройство кабеля до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 0,5 кабель силовой ВВГ 4 х 25 | м | 70 |
| 10 |  | Устройство заземлителя вертикального из угловой стали, размер, мм 63х63х6 | шт | 9 |
| 11 |  | Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 | м | 12 |
| 12 |  | Устройство проводника заземляющ. открыто по строительн. основаниям мм2 160 | м | 12 |
| 13 |  | Устройство светильника потолочного или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды ПСХ 60 | шт. | 1 |
| 14 |  | Устройство светильника потолочного или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды - одноламповый светильник настенный НББ 64-60 | шт. | 2 |
| 15 |  | Устройство выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 3 |
| 16 |  | Устройство кабеля в коробах с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0,66 кВ сеч. 3 х 1,5 мм2. | м | 45 |
| 17 |  | Разработка и засыпка грунта вручную в траншеях до 2м | 100м3 | 0.036 |

|  | Раздел 4. Канализация (выгребная яма). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в траншеях вручную экскаватором | 1000м3 | 0.049 |
| 2 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м | 100м3 | 0.0147 |
| 3 | Демонтаж труб чугунных канализационных 200 мм | м | 16 |
| 4 | Демонтаж и монтаж септика из тонколистовой стали массой свыше 0.25т | т | 1.4356 |
| 5 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска металлических поверхностей битумной мастикой за 2 раза | 100м2 | 0.81 |
| 6 | Обетонирование емкости | 100м3 | 0.04 |
| 7 | Монтаж труб ПВХ канализационных 200 мм | м | 16 |
| 8 | Трубы ПВХ канализационные 200 мм | м | 16 |
| 9 | Ремонт кирпичных стен (простых) оголовки толщ.250мм | м2 | 3,5м2 |
| 10 | Засыпка вручную траншей, котлованов | 100м3 | 0.048 |
| 11 | Засыпка траншей в котлованах с перемещением грунта бульдозерами | 1000м3 | 0.02807 |

Председатель ТСЖ «Высокое»                                                                                           Соболева  О.А.

Составил:      Гл. специалист                                                                                               Калинина Н.Б.

Проверил: Зав. отделом архитектуры и строительства                                                    Сергеев Е.В.